mylab.exe

Interfejs module. Ovaj module korisnik vidi i tu se odredjuju svi parametri merenja same ploce izuzev fiksnih koji se nalaze u reader.conf fajlu. Ovde treba odabrati test, postaviti uzorke i grupe. Kada skorisnik odabere komandu [read] ovaj modul snima fajl koji treba da kaze modulu reader.exe sta da uradi. Prakticno to znaci da se modul reader.exe moze pozivati i iz komandne linije recimo:

Mylab.exe read.conf

Read.conf sadrzi sve parametre potrebne modulu reader.exe da izmeri i preracuna vrednosti i da snimi temp fajl koji korisnicki modul ucitava i prikazuje, i cuva u bazi.

Jel ti bam malo jasno sta mislim?

FILE: reader.exe

Reader module koji sadrzi sve potrebne parameter da procita mikrotitracionu plocu i da preracuna vrednosti. Sve to mora da smesti u fajl.

FILE: reader.conf

Konfiguracioni fajl za Reader module. Sadrzi parametre veze i tip readera.

Read.conf

Ovaj fajl je temp i sadrzi sve parametre neophodne da reader.exe obavi posao. Tu se kaze koji test je u pitanje, koje su pozicije kontrolnih uzoraka i gde se naleze grupe i uzorci.

Results.tmp

Temp rezultati koje reader.exe snimi kako bi mylab.exe mogao da ih obradjuje.

BAZA